## Formular
Planungsblatt Innenraumklima, Phase 41 Ausschreibung
Objekt:
Arbeitsgattung BKP:
| Produkteanforderungen |  |  |  | Beschreibung Angebot
| Bearbeitet durch Planer |  |  |  | Bearbeitet durch Unternehmer |  | Kontrolle Bauchemie
Bauteil | Material | Labelbe-zeichnung | Emissions-daten 1) | Deklara-tion 1) | Produktebezeichnung | Emissions-wert | Label vorhanden | Deklaration vorhanden | Akzept. | Bemerkungen zur Produktewahl
[8 empty] | ja/nein | ja/nein
Zusätzliche Hilfsstoffe
Voranstriche
Fugenverklebung
Fugenverklebung u. Kantenanleimen
Spachtel
Klebebänder
Fugenmaterial
Folien
Dampfsperre
Weitere Klebestoffe
Weitere
1) Zusätzlich Abklärungen vor Unterzeichnung Werkvertrag
Visum Projektleitung: | Visum Planer |  |  |  | Visum Unternehmer: |  | Visum Bauchemie:
Neubau
Instandsetzung

## Beispiel
Planungsblatt Innenraumklima, Phase 41 Ausschreibung | [9 empty] | Beispiel
Objekt: Schulhaus Kügeliloo
Arbeitsgattung BKP: | 273 Schreinerarbeiten
| Produkteanforderungen |  |  |  | Beschreibung Angebot
| Bearbeitet durch Planer |  |  |  | Bearbeitet durch Unternehmer |  | Kontrolle Bauchemie
Bauteil | Material | Labelbe-zeichnung | Emissions-daten 1) | Deklara-tion 1) | Produktebezeichnung | Emissions-wert | Label vorhanden | Deklaration vorhanden | Akzept. | Bemerkungen zur Produktewahl
[8 empty] | ja/nein | ja/nein
Brüstungskanal | Spanplatte V100 | CH 6.5 / E1 | Formaldehyd |  | Homoplax V100 free roh, Fa. Frideris | 0.1 g/m2h Gasanal. | ja | nein | ja
| Acryllasur wasserverdünnbar | Blauer Engel RAL UZ 102 | VOC / Formaldehyd | ja | Eterno Wasserlasur 36 | unbekannt | nein | ja | offen | Weitere Produkte- daten einholen
Fassadenzarge | Spanplatte V100 | CH 6.5 / E1 | Formaldehyd |  | Homoplax V100 free roh, Fa. Frideris | 0.1 g/m2h Gasanal. | ja | nein | ja
| Acryllasur wasserverdünnbar | Blauer Engel RAL UZ 102 | VOC / Formaldehyd | ja | Eterno Wasserlasur 36 | unbekannt | nein | ja | offen | Weitere Produkte-daten einholen
Simse | Buche Mulitplexplatte | CH 6.5 / E1 | Formaldehyd |  | Hess Buchenmulitplex B7BB 30mm | 0.9 g/m2h Gasanal. | ja | nein | ja
| Verleimung | CH 6.5 / E1 |  | ja | JW67 | 1.45 g/m2h Gasanal. |  | ja | nein | Emissionsärmere Verleimung wählen
| Kunstharzbeschichtung |  | Formaldehyd | ja | KH-Abet Print durchgefärbt | <0.4 mg/h m2 |  | nein | ja
| Klebung | EC1 | VOC / Formald. | ja | wässrige Aminoplastharz | unbekannt | EC1 | ja | ja
längslaufendes Tablar an Eingangswand (Akustikelem.) | Spanplatte V100 | CH 6.5 / E1 | Formaldehyd |  | Homoplax V100 free roh, Fa. Frideris | 0.1 g/m2h Gasanal. | ja | nein | ja
Schalldämmelement | Isocyanatgebunde Spanplatte | CH 6.5 / E1 | Formaldehyd |  | Topakustik 24/4M n'H Akustik und Design AG | unbekannt | ja | nein | ja
| Acryllasur wasserverdünnbar | Blauer Engel RAL UZ 102 | VOC / Formaldehyd | ja | Eterno Wasserlasur 36 | unbekannt | nein | ja | offen | Weitere Produkte-daten einholen
Zusätzliche Hilfsstoffe
Voranstriche | Acrylgrundierung wasserverdünnbar | Blauer Engel RAL UZ 102 | VOC / Formaldehyd | ja | Eterno Isoliergrund 724 | unbekannt | nein | ja | offen | Weitere Produkte-daten einholen
Fugenverklebung | Schmelzklebstoff | EC1 | VOC / Formald. | ja | Jowat Hihtterm 22500 | unbekannt | nein | ja | offen | Emissionsdaten einholen
Fugenverklebung u. Kantenanleimen | Schmelzklebstoff | EC1 | VOC / Formald. | ja | Jowat Hihtterm 22100 | unbekannt | nein | ja | offen | Emissionsdaten einholen
Spachtel
Klebebänder
Fugenmaterial
Folien
Dampfsperre
Weitere Klebestoffe | Dispersionsklebestoff | EC1 | VOC / Formald. | ja | Aqualine HV 301 | unbekannt | EC1 | ja | ja
Weitere
1) Zusätzlich Abklärungen vor Unterzeichnung Werkvertrag
Visum Projektleitung: | Visum Planer |  |  |  | Visum Unternehmer: |  | Visum Bauchemie:
Neubau
Instandsetzung